## Sheet1
id | Is_Build_Lab | Is_Work | Water_Index_Out_Factory | Water_Quality_Result
1
2 | 否
3 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物 | 合格
4 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味 | 合格
5 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,总大肠菌群 | 合格
6 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
7 | 是 | 正常运行 | pH | 合格
8 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物 | 合格
9 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
10 | 是 | 正常运行 | 总大肠菌群 | 合格
11 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味 | 不合格
12 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物 | 不合格
13 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
14 | 是 | 正常运行 | 菌落总数,总大肠菌群 | 合格
15 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量,其他 | 合格
16 | 是 | 正常运行 | 菌落总数,总大肠菌群 | 微生物指标合格，其他不合格
17 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
18 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
19 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
20 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量 | 合格
21 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH | 合格
22 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
23 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH | 合格
24 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
25 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物 | 合格
26 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
27 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
28 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
29 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量 | 合格
30 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
31 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
32 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,pH,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
33 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,pH,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
34 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数 | 合格
35 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群 | 合格
36 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数 | 合格
37 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,pH | 合格
38 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
39 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量 | 合格
40 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数,消毒剂余量 | 合格
41 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数 | 合格
42 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
43 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
44 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,色度 | 合格
45 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,臭和味 | 合格
46 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量 | 合格
47 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群 | 合格
48 | 是 | 正常运行 | 色度 | 合格
49 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
50 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数 | 合格
51 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
52 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
53 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
54 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH | 合格
55 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量 | 合格
56 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
57 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,肉眼可见物,耗氧量,总大肠菌群 | 合格
58 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,总大肠菌群 | 合格
59 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
60 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量 | 合格
61 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
62 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
63 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数,耗氧量 | 合格
64 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
65 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
66 | 是 | 正常运行 | 臭和味,肉眼可见物,耗氧量,总大肠菌群,菌落总数 | 合格
67 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
68 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物 | 合格
69 | 是 | 正常运行 | 色度,肉眼可见物,pH | 合格
70 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
71 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味 | 合格
72 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
73 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群,菌落总数 | 合格
74 | 是 | 正常运行 | 总大肠菌群,菌落总数,耗氧量,pH,肉眼可见物,臭和味,浑浊度,色度 | 合格
75 | 是 | 正常运行 | 其他 | 合格
76 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
77 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度 | 合格
78 | 是 | 正常运行 | 臭和味 | 合格
79 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味 | 合格
80 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
81 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
82 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量 | 合格
83 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量 | 合格
84 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,菌落总数 | 合格
85 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,pH,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
86 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,菌落总数 | 合格
87 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
88 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
89 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,耗氧量 | 合格
90 | 是 | 偶尔运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH | 合格
91 | 是 | 其他原因不运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量 | 合格
92 | 是 | 正常运行 | pH,消毒剂余量 | 合格
93 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,pH,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
94 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,色度,pH | 合格
95 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,菌落总数,pH,耗氧量,肉眼可见物 | 合格
96 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
97 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,菌落总数 | 合格
98 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数 | 合格
99 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH | 合格
100 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,浑浊度,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
101 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,消毒剂余量 | 合格
102 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,色度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
103 | 是 | 正常运行 | 臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
104 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量,总大肠菌群 | 合格
105 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
106 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
107 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,菌落总数,消毒剂余量,其他 | 合格
108 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
109 | 是 | 正常运行 | 色度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
110 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
111 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
112 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,其他 | 合格
113 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
114 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,肉眼可见物,pH,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
115 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群 | 合格
116 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,耗氧量,菌落总数 | 合格
117 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,pH,总大肠菌群 | 合格
118 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
119 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
120 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
121 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
122 | 是 | 正常运行 | 臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数 | 合格
123 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数 | 合格
124 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
125 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量,其他 | 合格
126 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,菌落总数,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
127 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群,消毒剂余量 | 合格
128 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
129 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
130 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数 | 合格
131 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,菌落总数 | 合格
132 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
133 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,pH,菌落总数 | 合格
134 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
135 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
136 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,其他 | 合格
137 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群 | 合格
138 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
139 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量,其他 | 合格
140 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,菌落总数,消毒剂余量,其他 | 合格
141 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
142 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,其他 | 合格
143 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
144 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,臭和味,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
145 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
146 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,消毒剂余量,总大肠菌群,其他 | 合格
147 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
148 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,总大肠菌群,其他 | 合格
149 | 是 | 正常运行 | 色度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
150 | 是 | 正常运行 | 浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格
151 | 是 | 正常运行 | 色度,浑浊度,肉眼可见物,pH,耗氧量,菌落总数,总大肠菌群,其他 | 合格